机电工程学院

实验室安全应急预案

按照“高校实验室安全管理现场检查项目表”中的相关要求，防范在实验室、实训室、实习基地等实践教学相关场所发生安全事故，本着“迅速、稳妥、有效地控制和处置可能发生的事故，保证师生员工的人身安全和实验室财产安全，把风险和损失降到最低”的原则，特制定本应急预案。

- 触电应急处理预案

  - 原则：在保障施救人员安全的前提下，采取科学、有效的措施，保护伤员生命。

  - 首先要使触电者迅速脱离电源，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法：

    - 切断电源开关；

    - 若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；

    - 可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

  - 触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

  - 抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室接替救治。

- 火灾应急处理预案

  - 发现火情，首先判断出火灾发生的原因，现场工作人员视火势情节，通过现场设施、条件能够灭火的，立即采取措施进行灭火，灭火后在进行逐级汇报；

  - 现场设施、条件不能自行灭火的，引导现场师生等人员撤离，同时拨打“119”报警求救，到明显位置引导消防车，或在保证自身安全的情况下，采取措施积极灭火。

  - 明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救；包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。

  - 易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。

  - 带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。

- 失盗紧急处理预案

  - 发现门窗被破坏，实验室橱柜、抽屉被撬，就可断定被盗嫌疑。

  - 保护好现场。

  - 立即及时逐级报案。

- 意外伤害应急处理预案：

  - 学生在实践教学过程中发生意外伤害事故，首先停止相关设备，组织疏散或采取其他措施，有效保护危险区域内的其他师生的人身安全。然后立即营救受伤人员。

  - 伤害涉及生命危险的，以科学的方法进行施救，同时拨打120进行求助。

  - 不涉及生命安全的，有相关人员陪同去医院进行治疗。

  - 及时逐级进行汇报。

以上仅对机电学院实验室等实践教学场所所制定的主要可能发生的安全应急预案草案，由于缺乏预案方面的专业知识，肯定有不科学、不全面的方面，学院将在实施过程中逐步完善。青学院相关教师、学生遵照执行，不妥之处及时提出宝贵意见。

机电工程学院

2016/3/18